# О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

В рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению (далее по тексту ТП), предусмотренных ТП сетевая организация выполняет технологические, технические и иные мероприятия, обеспечивающие осуществление ТП энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети сетевой организации. Порядок и перечень необходимых технических, технологических и иных мероприятий определяется индивидуально при подготовке технических условий для каждого из заявителей исходя из требований, в том числе нормативно-технической и иной документации: - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об Электроэнергетике» - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861«Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» - Постановление Правительства РФ от 09.01.2009 №14«Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)» - Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 05.11.2003 №674«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов российской федерации в области государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями» - Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 №543«О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1220«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» - Приказ Минэнерго России от 14.10.2013 №718«Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» - Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 №212«Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» - Приказ Ростехнадзора от 15.07.2008 №КП-12/756 «О применении "Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» - Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» - Приказ ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» - Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» - Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 №6«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» - Правила устройства электроустановок - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»